|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список объектов капитального ремонта жилищного фонда Ивацевичского района на 2024 год** | | | | | | |
|
| **№ п/п** | **Адрес объекта** | **Год построй**  **ки** | **Общая площадь квартир жилых помещений, м2** | **Перечень работ выполняемых при капитальном ремонте** | **Планируемые сроки ремонта** | |
| **начало** | **оконча-**  **ние** |
| **Объекты с вводом площади в текущем году** | | | | | | |
| 1 | г. Ивацевичи  ул. Депутатская, дома 40/7 | 1986 | 975,0 | Ремонт кровли, выхода на кровлю, оголовков вентшахт, межпанельных стыков, экранов ограждения балконов (лоджий), цоколя, отмостки, входных групп. Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, внутридомовых инженерных систем, системы газоснабжения. Устройство молниезащиты и системы уравнивания потенциалов, ремонтно-восстановительные работы, модернизация ИТП. | декабрь  2023 | май  2024 |
| 2 | г. Ивацевичи  ул. Депутатская, дома 40/8 | 1986 | 984,0 | Ремонт кровли, выхода на кровлю, оголовков вентшахт, межпанельных стыков, экранов ограждения балконов (лоджий), цоколя, отмостки, входных групп. Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, внутридомовых инженерных систем, системы газоснабжения. Устройство молниезащиты и системы уравнивания потенциалов, ремонтно-восстановительные работы, модернизация ИТП. | апрель  2024 | июнь  2024 |
| 3 | г. Ивацевичи  ул. Заводская, дома 16 | 1959 | 204,0 | Ремонт кровли, выхода на кровлю, оголовков вентшахт, цоколя, отмостки, входной группы. Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, внутридомовых системы электроснабжения. Устройство молниезащиты, ремонтно-восстановительные работы. | июнь  2024 | август  2024 |
| 4 | Ивацевичский р-н г. Коссово  ул. Урбановича,  дом 1 | 1972 | 854,0 | Ремонт кровли, выхода на кровлю, оголовков вентшахт, фасадов, экранов ограждения балконов (лоджий), цоколя, отмостки, входных групп. Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, внутридомовых инженерных систем, системы газоснабжения. Усиление фундаменов. Устройство молниезащиты и системы уравнивания потенциалов, ремонтно-восстановительные работы. | июнь  2024 | август  2024 |
| 5 | г. Ивацевичи  ул. Депутатская, дома 38 | 1987 | 2484,0 | Замена рулонного покрытия кровли, ремонт вентшахт, ремонт козырьков над балконами, частичное усиление плит балконов (лоджий), ремонт экранов ограждения балконов (лоджий), оштукатуривание и окраска фасада, ремонт приямков, цоколя, отмостки, входных групп, замена оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, замена внутридомовых инженерных систем, устройство молниезащиты и системы уравнивания потенциалов, ремонтно-восстановительные работы, модернизация ИТП. | апрель  2024 | июнь  2024 |
| 6 | Ивацевичский р-н аг. Квасевичи  ул. Советская,  дом 12 | 1963 | 325,0 | Ремонт кровли с устройством монолитного пояса, выхода на кровлю, оголовков вентшахт, цоколя, отмостки, входных групп. Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, внутридомовых инженерных систем. Восстановление несущей способности ж/б (замена отдельных деревянных балок межэтажного перекрытия). Устройство молниезащиты и системы уравнивания потенциалов, ремонтно-восстановительные работы. | июнь  2024 | сентябрь  2024 |
| **Объекты без ввода площади в текущем году** | | | | | | |
| 1 | Ивацевичский р-н аг. Омельная  ул. Мичуринская,  дом 23 |  | 448,0 | Замена рулонного покрытия кровли, ремонт вентшахт, козырьков над балконами, частичное усиление плит балконов (лоджий), ремонт экранов ограждения балконов (лоджий), оштукатуривание и окраска фасада, ремонт приямков, цоколя, крылец, отмостки, входных групп, замена оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, замена внутридомовых инженерных систем, системы газоснабжения, устройство молниезащиты и системы уравнивания потенциалов, ремонтно-восстановительные работы, модернизация ИТП. | ноябрь  2024 | май  2025 |

***Примечание:*** *в списке возможны изменения в течение текущего года.*